Vyberte si stříbrnou nebo černou sadu háčků (dle kombinace s obuví). V každé sadě jsou tři délky šroubků (pro různě tlustý povrch obuvi). Provlečte šroubek s nasazenou podložkou dírkou na tkaničky (z vnitřní strany). Z venkovní protistrany našroubujte háček pro uchycení šňůrky. Pevného dotažení dosáhnete nasazením imbusového klíče z vnitřní strany a otáčením venkovního háčku.

Pokud máte v kotníku jakékoliv tendence k rotaci, je možné umístit háčky i nesouměrně. Oba blíže do jedné ze stran. Šňůrka potom bude tahat chodilo více na jednu stranu.

Pokud máte hubenější nohu, je možné přebytečný materiál v naznačených místech odstřihnout. Udělejte tak ale prosím až ve chvíli, kdy si jste opravdu jisti, že je zbytečně přebývající.

Umístěte ELEVATE na Váš kotník tak, jak ukazuje šipka. Měli byste cítil komfortní obepnutí.

Umístěte Váš ELEVATE na nohu v oblasti kotníku pro prvotní vyzkoušení.

V boxu naleznete vše, co potřebujete pro pohodlné nošení ELEVATE.
Kromě samotného pásu také stříbrné a černé háčky, měkké podložky a náhradní šňůrku.

Pokud byste cítili jakýkoliv nekomfort, změňte míru utažení nebo výškovou pozici okolo kotníku.

Šňůrku z uvolněného zámku provlečte přes háčky.

Zaklikněte magnetický zámek. Jde to velmi snadno (pozn.: odepnutí je vysunutím nahoru).

Nyní pásek dotáhněte pro zajištění.

Nyní otočný ovladač BOA® zatlačte dovnitř a pomocí otáčení si zvolte správný úhel zvednutí chodidla.

Otočný ovladač BOA® vysuňte směrem od kotníku ven. Tím se úplně uvolní.